Приложение

Отчет о проведенных контрольных мероприятиях за 2016 год в МОАУ СОШ №4

образовательное учреждение

| П/П | Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия * | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения * | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия | Номер и наименование документа о проверке (пример: АКТ от хх.хх.хххх № хх) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | Отделение надзорной деятельности Шимановскому району по г. Шимановску по пожарному надзору | Контроль за выполнением требование пожарной безопасности | 21.04.16 22.04.16 20.05.16 | 21.04.16 22.04.16 20.05.16 | 1.в отношении объекта руководителем организации не разработана в полном объеме инструкция о мерах пожарной безопасности (срок устранения – 01.07.2016 г.) 2.на объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (срок устранения – 01.07.2016 г.) 3.руководителем организации не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. (срок исполнения – 01.07.2016 г.) 4.ширина отдельных ступеней лестниц 3-го типа, которые используются в качестве вторых эвакуационных выходов со второго этажа здания, менее 20 см, высота ступеней более 22 см, высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м, угол наклона лестниц более 45 гр., отдельные ступени не сплошные. (срок исполнения – 01.05.2017 г. | Выполнено Выполнено Выполнено Отношение начальнику Управления образования от 01.08.16 вх.№510,511 о расчете локальной сметы для реконструкции стационарных наружных пожарных лестниц и выделении денежных средств согласно смете | Распоряжение №24 от 06.04.2016 г. |
|  | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области | Контроль за соблюдением требований РФ в области карантина растений, проведение фитосанитарных обследований, в сфере ветеринарии | 11.04.2016 | 11.04.2016 | 1.Наличие в складском помещении щелей в полах. 2.хранение продуктов животноводства (минтай и говядина) без ветеринарного сопроводительного документа, характеризующего территориальное и видовое происхождение. | Выполнено, постелен линолеум. Административный штраф в размере 1000 руб.(оплачен 07.06.16) Выполнено. Арест с продуктов снят, согласно акта о снятии ареста от 13.04.16, в связи с предоставлением ветеринарных справок формы №4 228№0158340 от 12.04.16 и 228№0193730 от 12.04.16 Административный штраф 3000 руб. (оплачен 07.06.16) | Распоряжение №479-ГК от 16.03.16 Постановление №02-07/050560-2016 по делу об административном правонарушении от 28.04.16 |
|  | Управление Роспотребнадзора по Амурской области | Предупреждение, выявление, пресечение нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия | 11.03.2016 | 11.03.2016 | В четырех кабинетах отсутствовали термометры. В трех кабинетах и шести спальнях окна заклеены полиэтиленовой пленкой В рекреации на 2 этаже стеклополотно заклеено скотчем | Замечания устранены. Административный штраф 3000 руб. (оплачен 07.06.16) | Распоряжение №280 от 10.03.2016 |
|  | Управление Роспотребнадзора по Амурской области | Предупреждение, выявление, пресечение нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия | 12.04.2016 | 12.04.2016 | 1.отопительные приборы не оборудованы ограждениями (срок исполнения 01.02.2017 г.) 2.над моечными ваннами не оборудованы локальные вытяжные системы (срок исполнения 01.02.2017 г.) 3.нарушение при составлении расписания (чередование сложности предметов, включение динамических пауз) 4.проведение ежедневной обработки спортивного инвентаря влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств 5.неправильное хранение разделочных досок на пищеблоке 6. отсутствие воздушных разрывов 7. моечные не оборудованы гибкими шлангами для ополаскивания. 8.нарушение младшим воспитателем Новгородовой Л.В. требований СанПина 9.подоконник в группе №4 и канализационный стояк в группе №6 -отслоилась краска 10.в группах № 10 и 12 линолеум с дефектами 11.в группах №1 и 10 помытые чашки хранятся не на подносах с решетками. | Предписание №77 от 13.05.16 г. Выполнено Предписание №77 от 13.05.16 г. Выполнено Выполнено. Выполнено Выполнено Выполнено Не выполнено (отсутствие денежных средств) Объявлен выговор. Выполнено Отремонтировано Выполнено Административный штраф 10 000 руб. (оплачен 07.06.16) | Распоряжение №283 от 29.03.2016 |
|  | Прокуратура Шимановского района |  | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Представление №7-45-2016 от 22.09.2016 Кодекс этики и служебного поведения работников | Выполнено, размещено на сайте школы еще в 2014 г. | Представление №7-45-2016 от 22.09.2016 |
|  | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области | Осуществление контроля за исполнением ранее выданного предписания | 16.09.2016 | 16.09.2016 | Замечаний нет | -- | Распоряжение №2319-ГК от 16.09.16 |